Synoptique de Flux du Traitement de l'Eau dans une Usine PET FACTORY

1. Entrée de l'eau dure

2. Passage à travers la résine

3. Échange d'ions

4. Sortie de l'eau adoucie

5. Régénération de la résine

6. Rinçage de la résine

7. Remise en service

8. Sortie de l’eau traité vers réservoir de Stockage d'Eau Traitée

10. Chaudière

11. Stérilisation

12. Autre U

9. Processus

Description des étapes du traitement de l'eau :

- Entrée de l'eau dure : L'eau brute contenant des niveaux élevés de minéraux (calcium, magnésium) est introduite dans le système de traitement.

- Passage à travers la résine : L'eau dure traverse des colonnes ou des filtres remplis de résine échangeuse d'ions.

- Échange d'ions : La résine échange les ions calcium et magnésium présents dans l'eau contre des ions sodium, ce qui réduit la dureté de l'eau.

- Sortie de l'eau adoucie : L'eau traitée, maintenant adoucie, sort du système de résine prête à être utilisée dans les processus industriels.

- Régénération de la résine : La résine échangeuse d'ions est régénérée en utilisant une solution saline qui réintroduit des ions sodium et élimine les ions calcium et magnésium capturés.

- Rinçage de la résine : Après la régénération, la résine est rincée pour éliminer les excès de solution saline et les impuretés résiduelles.

- Remise en service : La résine régénérée est de nouveau prête à être utilisée pour traiter l'eau dure.

- Réservoir de stockage d'eau traitée : L'eau adoucie est stockée dans un réservoir pour une utilisation ultérieure dans le processus industriel.

- Distribution vers le Processus : L'eau est utilisée dans les différentes étapes de la production, nécessitant de l'eau de qualité spécifique pour éviter la contamination.

- Distribution vers le Chaudière : L'eau adoucie est dirigée vers une chaudière où elle est chauffée pour divers processus industriels, comme la production de vapeur ou le chauffage.

- Distribution vers le Stérilisation : L'eau peut être stérilisée pour éliminer les micro-organismes, garantissant sa qualité et sa sécurité avant son utilisation finale.

- Autre Usage : L'eau peut également être utilisée pour d'autres besoins de l'usine, tels que le nettoyage, le refroidissement, ou d'autres processus secondaires.